## Slide 1: Water Vapor Distribution over the sky measured at Mizusawa
N. Kawaguchi
Prof. Emeritus of NAOJ
VERA UM
2018.9.25
15:40-15:55

## Slide 2: 水沢７月実験
水蒸気量の仰角依存特性試験
水蒸気量の水平分布の一様性試験

## Slide 3: Weather condition
厚い雲に覆われ、時々雨が降ってきた。
２０１８年７月６－８日

## Slide 4: Mechanical Attachment
試験評価機の受信機台への最終設置状況
２０１８年７月６日

## Slide 5: AD converter fixed above VERA rack
OCTADはDCラックの上にベルトで固定した。正面パネルについているハンドルでの固定でしっかり固定できた。
２０１８年７月６日

## Slide 6: 水蒸気量の仰角依存性試験
secZ試験
El SecZ
1.0
41.8 1.5
2.0
23.6 2.5
19.47 3.0
16.6 3.5
14.48 4.0

## Slide 7: Repeatability Test at Zenith
16:00
16:10
２０１８年７月６日
secZ=1
secZ=1

## Slide 8: Data quality in spectrum fitting
Best
Worst
Az=240 deg

## Slide 9: Tipping on July 6
El SecZ
1.0
41.8 1.5
2.0
23.6 2.5
19.47 3.0
16.6 3.5
14.48 4.0

## Slide 10: Tipping on July 6
El SecZ
1.0
41.8 1.5
2.0
23.6 2.5
19.47 3.0
16.6 3.5
14.48 4.0

## Slide 11: Tipping on July 7
El SecZ
1.0
41.8 1.5
2.0
23.6 2.5
19.47 3.0
16.6 3.5
14.48 4.0

## Slide 12: Tipping on July 8 at Az=120 deg
El SecZ
90 1.0
41.8 1.5
16.6 3.5
14.48 4.0
Az=120 deg

## Slide 13: Tipping at Az=240 deg under raining
Repeatability Test
09:58
10:06
２０１８年７月７日
TWV=3K
Tlq=200K

## Slide 14: Tipping at Az=240 deg under raining

## Slide 15: Tipping at Az=240 deg under raining

## Slide 16: Tipping at Az=240 deg under raining

## Slide 17: Tipping at Az=240 deg under raining

## Slide 18: Tipping result under raining
El SecZ
1.0
41.8 1.5
2.0
23.6 2.5
19.47 3.0
16.6 3.5
14.48 4.0

## Slide 19: 水蒸気の水平分布
方位角スキャンの結果

## Slide 20: Summary of Az Scanning at secZ=2
２０１８年７月７日
ΔT＝６K (27mm)

## Slide 21: Summary of Az Scanning at secZ=3
ΔT＝４K (18mm)

## Slide 22: まとめ
濃い雲に覆われ小雨の中でも大気中の水蒸気量の計測に成功した。
かなり強い雨でも微弱な水蒸気の検出に成功した。
仰角依存性が計測された。
水平方向の水蒸気分布が計測された。